DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH 
VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN & PCCC
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 - 2016) 
(CẬP NHẬT 01/03/2016)
	Ký hiệu 
Tiêu chuẩn
	Tên Tiêu chuẩn

	CẤP THOÁT NƯỚC

	TCVN 4037:2012
	Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa

	TCVN 4038:2012
	Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa

	TCVN 4474:1987
	Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 4513:1988
	Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 7957:2008
	Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

	TCXDVN 33:2006
	Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

	CẤP ĐIỆN - CHIẾU SÁNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN

	TCVN 2546:1978
	Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 3257:1986
	Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

	TCVN 3258:1986
	Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

	TCVN 3743:1983
	Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

	TCVN 4213:1986
	Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su

	TCVN 5334:2007
	Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

	TCVN 7447-1:2010
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

	TCVN 7447-4-41:2010
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống điện giật

	TCVN 7447-4-42:2005
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 4-42: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

	TCVN 7447-4-43:2010
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống quá dòng

	TCVN 7447-4-44:2010
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

	TCVN 7447-5-51:2010
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Quy tắc chung

	TCVN 7447-5-52:2010
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

	TCVN 7447-5-53:2005
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

	TCVN 7447-5-54:2005
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

	TCVN 7447-5-55-2010
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

	TCVN 7447-5-56:2011
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Dịch vụ an toàn

	TCVN 7447-6:2011
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận

	TCVN 7447-7-701: 2011
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-701: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen

	TCVN 7447-7-710:2006 
(IEC 60364-7-710:2002)
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7 - 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế.

	TCVN 7447-7-714: 2011
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài

	TCVN 7447-7-715: 2011
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp

	TCVN 7447-7-717: 2011
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Các khối di động hoặc vận chuyển được

	TCVN 7447-7-729: 2011
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-729: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng

	TCVN 7722-1:2009
	Đèn điện. Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

	TCVN 7722-2-2:2007
	Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 2: Đèn điện lắp chìm

	TCVN 7722-2-3:2007
	Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

	TCVN 7722-2-5:2007
	Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 5: Đèn pha

	TCVN 7722-2-6:2009
	Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt.

	TCVN 9206:2012
	Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 9207:2012
	Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 9208:2012
	Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

	TCVN 9358:2012
	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

	TCXD 16:1986
	Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

	TCXD 29:1991
	Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế

	TCXDVN 259:2001
	Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

	TCXDVN 333:2005
	Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

	PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

	TCVN 2622:1995
	Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế 

	TCVN 3254:1989
	An toàn cháy – Yêu cầu chung

	TCVN 3255:1986
	An toàn nổ - Yêu cầu chung

	TCVN 3391:2012
	Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa

	TCVN 3890:2009
	Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình- Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

	TCVN 3991:1985
	Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa

	TCVN 4878:2009
	Phân loại cháy

	TCVN 4879:1989
	Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

	TCVN 5040:1990
	Thiết bị phòng cháy và chữa cháy- Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy- Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 5279:1990
	An toàn cháy nổ - Bụi cháy – Yêu cầu chung

	TCVN 5303:1990
	An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa

	TCVN 5314:2001
	Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Phòng và chữa cháy.

	TCVN 5684:2003
	An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung

	TCVN 5738:2001
	Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 5760:1993
	Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

	TCVN 6100:1996
	Phòng cháy chữa cháy . Chất chữa cháy- Cacbon điôxit

	TCVN 6101:1996
	Thiết bị chữa cháy- Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit – Thiết kế và lắp đặt

	TCVN 6102:1996
	Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột

	TCVN 6103:1996
	Phòng cháy chữa cháy - Thuật ngữ - Khống chế khói

	TCVN 6160:1996
	Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế

	TCVN 6161:1996
	Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế

	 TCVN 6379:1998
	Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 7161-1:2009 
(ISO 14520-1:2006)
	Hệ thống chữa cháy bằng khí- Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống- P1-Yêu cầu chung

	TCVN 7161-9:2009 
(ISO 14520-9-2006)
	 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227ea

	TCVN 7161-13:2009 
(ISO 14520-13:2005)
	Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 13: Khí chữa cháy IG – 100

	TCVN 7026:2013
	Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo

	TCVN 7027:2013
	Chữa cháy. Bình chữa cháy có bánh xe. Tính năng và cấu tạo

	TCVN 7336:2003
	Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống sprinkler tự động- Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

	TCVN 7435-1:2004
(ISO 11602-1)
	Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P1- Lựa chọn và bố trí

	TCVN 7435-2:2004 
(ISO 11602-2)
	Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P2- Kiểm tra và bảo dưỡng

	TCVN 7568-1:2006 (ISO 7240-1:2005)
	 Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

	TCVN 7568-2:2013
	Hệ thống báo cháy. Phần 2: Trung tâm báo cháy

	TCVN 7568-4:2013
	Hệ thống báo cháy. Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

	TCVN 7568-5:2013
	Hệ thống báo cháy. Phần 5: Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm

	TCVN 7568-6:2013
	Hệ thống báo cháy. Phần 6 : Đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa

	TCVN 9310-3: 2012

(ISO 8421-3:1989)
	Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy

	TCVN 9310-4: 2012

(ISO 8421-4:1990)
	Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy

	TCVN 9310-8: 2012

(ISO 8421-8:1990)
	Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

	TCXD 218:1998
	Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy- Quy định chung

	TCN 48:1996
	Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ - Những quy định chung

	TCN 58:1997
	Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu an toàn trong khai thác

	CHỐNG SÉT

	TCVN 8071:2009
	Công trình viễn thông. Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất

	TCVN 9385:2012
	Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

	TCVN 9888-1:2013
	Bảo vệ chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung

	TCVN 9888-2:2013
	Bảo vệ chống sét - Phần 2: Quản lý rủi ro

	TCVN 9888-3:2013
	Bảo vệ chống sét - Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng

	TCVN 9888-4:2013
	Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu

	THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

	TCVN 4605:1988
	Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 5687:2010
	Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 7830:2012
	Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng

	TCVN 7831:2012
	Máy điều hòa không khí không ống gió. Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

	KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

	TCVN 6304:1997
	Chai chứa khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển

	TCVN 6485:1999
	Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 lít – Yêu cầu an toàn

	TCVN 6486:2008
	Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

	TCVN 7441:2004
	Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ. Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

	TCVN 7567:2006
	Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy tắc giao nhận

	TCXDVN 377:2006
	  Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thiết kế

	KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)

	TCVN 8610:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Tính chất chung của LNG

	TCVN 8611:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ.

	TCVN 8612:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập

	TCVN 8613:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Quy trình giao nhận sản phẩm

	TCVN 8614:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đấu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG.

	TCVN 8616:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển

	TCVN 8617:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông

	TCVN 8618:2010
	Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách

	ĐƯỜNG ỐNG KHÍ Y TẾ

	TCVN 8022-1:2009
	Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không

	TCVN 8022-2:2009
	Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 2: Hệ thống xử lý thải khí gây mê

	MẠNG VIỄN THÔNG

	TCVN 8238:2009
	Mạng viễn thông. Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt

	TCVN 8665:2011
	Sợi quang dùng cho mạng viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật chung

	TCVN 8696:2011
	Mạng viễn thông. Cáp sợi quang vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 8697:2011
	Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 8699:2011
	Mạng viễn thông. Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 8700:2011
	Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật

	KỸ THUẬT ÂM THANH

	TCVN 4510:1988
	Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

	TCVN 4511:1988
	Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

	CÁCH NHIỆT

	TCVN 9312:2012
	Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng

	TCVN 9313:2012
	Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

	TCXDVN 298:2003
	Cấu kiện và các bộ phận của công trình- Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán

	CÁCH ÂM - CHỐNG ỒN

	TCVN 3985:1999
	Âm học. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

	TCVN 4923:1989
	Phương tiện và phương pháp chống ồn – Phân loại

	TCVN 5136:1990
	Tiếng ồn. Các phương pháp đo. Yêu cầu chung

	TCVN 5949:1998
	Âm học. Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép

	TCVN 7192-1:2002

(ISO 717-1:1996)
	Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 1: Cách âm không khí

	TCVN 7192-2:2002/ SĐ1:2008
	Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 2: Cách âm va chạm

	TCVN 7878-1:2008
	Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

	TCVN 7878-2:2010
	Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường

	TCVN 8018:2008
	Âm học. Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở

	TCVN 8777:2011
	Âm học. Hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn trong công sở và phòng làm việc bằng màn chắn âm

	TCXD 126:1984
	Mức ồn cho phép trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế

	TCXD 150:1986
	Thiết kế chống ồn cho nhà ở

	TCXDVN 175:2005
	Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế


Ghi chú: các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:
	TCVN 2062:1986
	Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy dệt thoi sợi bông

	TCVN 2063:1986
	Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp cơ khí

	TCVN 3715:1982
	Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000kVA, điện áp đến 20kV – Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 4691:1989
	Đèn điện chiếu sáng - Yêu cầu kỹ thuật chung.

	TCVN 4756:1989
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

	TCVN 4757:1989
	Máy phát điện đồng bộ ba pha công suất lớn hơn 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung

	TCVN 4758:1989
	Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung

	TCVN 4762:1989
	Cáp điện lực. Điện áp danh định

	TCVN 4906:1989
	Đèn điện lắp sẵn. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 5770:1993
	Máy biến áp dân dụng

	TCVN 5828:1994
	Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung

	TCN 68-174:2006
	Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông

	TCXD 25 : 1991
	Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

	TCXD 27 : 1991
	Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

	TCXD 51: 1984
	Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế (chuyển đổi thành TCVN 7957:2008)

	TCXD 215:1998
	Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy

	TCXD 216:1998
	Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy

	TCXD 217:1998
	Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

	TCXDVN 46:2007
	Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

	TCXDVN 263:2002
	Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

	TCXDVN 299:2003
	Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

	TCXDVN 300:2003
	Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ

	TCXDVN 319:2004
	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

	TCXDVN 394:2007
	Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện


